АДМИНИСТРАЦИЯ

КРАСНОПАРТИЗАНСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

|  | ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |
| --- | --- | --- |

01.10.2024г.                                                          № 187                               п.Краснопартизанский

О внесении изменений в  Постановление Администрации

Краснопартизанского сельского поселения от 21.12.2015 № 124

«О Программе комплексного развития систем коммунальной

инфраструктуры Краснопартизанского сельского поселения

на 2016-2029 гг.

В соответствии с Федеральным законом 131-ФЗ от 10.06.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», поручением Президента Российской Федерации по итогам проверки эффективности использования организациями коммунального комплекса финансовых ресурсов, направляемых на модернизацию и развитие от 17.03.2011 года № Пр-701, распоряжением Правительства РФ от 22.08.2011 года № 1493-р, постановлением Правительства РФ от 14.06.2013 г. № 502, Уставом муниципального  образования  «Краснопартизанское сельское поселение» и в связи с изменением объема финансирования   программы «Комплексного  развития систем коммунальной инфраструктуры Краснопартизанского сельского поселения на 2016-2029 гг.»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Приложение № 1 к программе «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Краснопартизанского сельского поселения Ремонтненского района на 2016-2029 гг.» изложить в новой редакции.

- Признать утратившим силу постановление № 5 от 01.02.2017 года. «О внесении изменений в Программу Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Краснопартизанского сельского поселения на 2016-2029г.г»

- Обнародовать настоящее постановление на официальном сайте администрации Краснопартизанского сельского поселения Ремонтненского района Ростовской области в сети Интернет.

- Постановление вступает в силу с момента его официального обнародования (опубликования).

- Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Краснопартизанского

сельского поселения		                                                                         Б.А. Макаренко

Приложение № 1

к постановлению администрации

Краснопартизанского сельского поселения

от   01. 10. 2024 года   № 187

Программа

комплексного развития систем

коммунальной инфраструктуры

Краснопартизанского

сельского поселения

на 2016-2029 годы

Паспорт

Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

Краснопартизанского сельского поселения на 2016-2029 годы

| Наименование программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Краснопартизанского сельского поселения на 2016-2029 годы (далее – программа) |
| --- | --- |
| Основания для разработки программы | Федеральный закон 131-ФЗ от 10.06.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», поручение Президента Российской Федерации по итогам проверки эффективности использования организациями коммунального комплекса финансовых ресурсов, направляемых на модернизацию и развитие от 17.03.2011 года № Пр-701, распоряжение Правительства РФ от 22.08.2011 года № 1493-р, постановление Правительства РФ от 14.06.2013 г. № 502 |
| Разработчик программы | Администрация Краснопартизанского сельского поселения Ремонтненского района Ростовской области |
| Исполнители программы | Администрация Краснопартизанского сельского поселения Ремонтненского района Ростовской области |
| Контроль за реализацией программы | Администрация Краснопартизанского сельского поселения Ремонтненского района Ростовской области |
| Цель программы | Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры, реконструкция и модернизация систем коммунальной инфраструктуры, улучшение экологической ситуации на территории Краснопартизанского сельского поселения |
| Задачи программы | 1. Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры. 2. Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры. 3. Обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселения. 4. Повышение качества предоставляемых ЖКУ. 5. Снижение потребление энергетических ресурсов. 6. Снижение потерь при поставке ресурсов потребителям. 7. Улучшение экологической обстановки в сельском поселении. 8. Повышение уровня газификации населённых пунктов сельского поселения. |
| Сроки реализации программы | 2016-2029 годы |
| Объемы и источники финансирования | Источники финансирования: - средства областного бюджета; - средства местного бюджета. Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2016-2029 годов, будут уточнены при формировании проектов бюджета поселения с учетом изменения ассигнований областного бюджета. |
| Мероприятия программы | В сфере водоснабжения: -разработка ПСД на реконструкцию внутрипоселковых водопроводных сетей п.Краснопартизанский -Реконструкция внутрипоселковых водопроводных сетей п.Краснопартизанский - разработка ПСД на реконструкцию водопровода - реконструкция водопроводных сетей; -разработка ПСД на строительство скважины - строительство скважины. В сфере газификации: - завершение газификации домовладений не подключенных к газораспределительным сетям; - подключение зданий к газораспределительным сетям. В сфере электроснабжения: - внедрение современного электроосветительного оборудования, обеспечивающего экономию электрической энергии. Организация сбора и вывоза ТБО: - улучшение санитарного состояния территорий сельского поселения; - стабилизация и последующее уменьшение образования бытовых отходов; - обеспечение надлежащего сбора и транспортировки ТБО и ЖБО. |

Структура

Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

Краснопартизанского сельского поселения на 2016-2029 годы

Паспорт  Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Краснопартизанского сельского поселения на 2016-2029 годы

1. Содержание проблемы и обоснование ее решения программными методами

1.1.  Демографическое развитие муниципального образования

1.2. Гидрографические данные

1.3. Климатические условия

1.4. Показатели сферы жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования.

1.5. Анализ текущего  состояния систем теплоснабжения

1.6. Анализ текущего  состояния систем водоснабжения

1.7. Анализ текущего  состояния систем  газоснабжения

1.8. Анализ текущего  состояния сферы сбора твердых бытовых отходов

1.9. Анализ текущего  состояния систем водоотведения

1.10. Анализ текущего  состояния систем электроснабжения

2. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации программы.

2.1. Основные цели Программы

2.2. Основные задачи Программы

2.3. Сроки и этапы реализации Программы

3. Мероприятия по развитию системы коммунальной инфраструктуры.

3.1. Общие положения

3.2. Система водоснабжения

3.3. Система газоснабжения

3.4. Система сбора и вывоза твердых бытовых отходов

3.5. Система электроснабжения

4. Механизм реализации  Программы и контроль за ходом ее выполнения

5. Оценка эффективности реализации программы

Перечень программных мероприятий по развитию коммунальной инфраструктуры, сбора твердых бытовых отходов.

- 1.  Содержание проблемы и обоснование ее решения программными методами

Программа предусматривает выполнение комплекса мероприятий, которые обеспечат положительный эффект в развитии коммунальной инфраструктуры поселения, а также определит участие в ней хозяйствующих субъектов: организаций, непосредственно реализующих программу; предприятий, обеспечивающих коммунальными услугами  потребителей; поставщиков материальных и энергетических ресурсов; строительные организации и пр.

Реализация предлагаемой Программы определяет наличие основных положительных эффектов: бюджетного, коммерческого, социального:

Коммерческий эффект – развитие малого и среднего бизнеса, развитие деловой инфраструктуры, повышение делового имиджа.

Бюджетный эффект – развитие предприятий приведет к увеличению бюджетных поступлений.

Экономический результат - плановое развитие коммунальной инфраструктуры в соответствии с документами территориального планирования развития муниципального образования «Краснопартизанского сельского поселение» Ремонтненского  района;

-повышение инвестиционной привлекательности организаций коммунального комплекса.

Социальный результат – рациональное использование природных ресурсов;

- создание новых рабочих мест, повышение качества коммунальных услуг;

- повышение надёжности работы системы коммунальной инфраструктуры поселения;

Технологическими результатами реализации мероприятий Программы комплексного развития  предполагается:

–  обеспечение устойчивости системы коммунальной инфраструктуры поселения;

–  снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;

– создание надежной коммунальной инфраструктуры поселения, имеющей необходимые резервы для перспективного развития;

– оптимизация управления электроснабжением поселения;

– внедрение энергосберегающих технологий;

–снижение удельного расхода электроэнергии для выработки энергоресурсов:

- снижение  потерь коммунальных  ресурсов в производственном процессе.

Комплексное управление программой осуществляется путем:

определения наиболее эффективных форм и процедур организации работ по реализации программы;

организации проведения конкурсного отбора исполнителей мероприятий программы;

координации работ исполнителей программных мероприятий и проектов;

обеспечения контроля реализацией программы, включающего в себя контроль эффективности использования выделяемых финансовых средств (в том числе аудит), качества проводимых мероприятий, выполнения сроков реализации мероприятий, исполнения договоров и контрактов;

внесения предложений, связанных с корректировкой целевых индикаторов, сроков и объемов финансирования программы;

предоставления отчетности о ходе выполнения программных мероприятий.

При необходимости изменения объема и стоимости программных мероприятий будут проводиться экспертные проверки хода реализации программы, целью которых может стать подтверждение соответствия утвержденным параметрам программы сроков реализации мероприятий, целевого и эффективного использования средств.

В целях контроля, проведения мониторинга мероприятий, предусмотренных программой комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры, разработчиками предлагаются целевые индикаторы, которые отвечают следующим  требованиям:

- однозначность – изменение целевых индикаторов однозначно характеризуют положительную и отрицательную динамику происходящих изменений состояния систем коммунальной инфраструктуры, а также не имеют различных толкований;

- измеримость – каждый целевой индикатор  количественно измерен;

- достижимость – целевые значения индикаторов должны быть достижимы организациями коммунального комплекса в срок и на основании ресурсов, предусматриваемых разрабатываемой программой..

- 1.1. Демографическое развитие муниципального образования

Муниципальное образование «Краснопартизанское сельское поселение» входит в состав Ремонтненского района, который  расположен в юго-восточной  части  Ростовской области в зоне полупустынь. Относительно других муниципальных образований Ремонтненского района Краснопартизанское СП располагается в юго-западной части территории района.

Краснопартизанское сельское  поселение  граничит:  с северо-востока с Киевским и Подгорненским сельскими поселениями;  с северо-запада  с Денисовским и Кормовским сельскими поселениями;  с запада с Волочаевским сельским поселением Орловского района; с юго-востока с Приютненским районом Республики Калмыкия

Территория сельского поселения составляет 338,77 км2.  Расстояние до районного центра - 80 км, до областного центра – 470 км, до ближайшей железнодорожной станции Дивное – 70 км. Поселок Краснопартизанский с районным центром связан автомобильной дорогой 3 категории – Ремонтное – Первомайское - Кормовое – Краснопартизанский.

В состав сельского  поселения  входит 2 населенных пункта – поселок Краснопартизанский и  село Заповедное. Расстояние от поселка Краснопартизанский до села Заповедное – 20 км. Село Заповедное  расположено к северу от поселка Краснопартизанский.

Поселок Краснопартизанский расположен на берегу речки Чикалда

Муниципальное образование Краснопартизанское сельское  поселение, с населением 1003 жителя, площадью территории  33877 га.

По территории поселения проходят газопроводы:

- высокого давления Межпоселковый от п. Октябрьский Республики Калмыкия до п.Краснопартизанский –  3749м.

- среднего давления – 9899 м.;

В поселении  одноэтажные кирпичные строения.

Показатели демографического развития поселения являются ключевым инструментом оценки развития сельского поселения, как среды жизнедеятельности человека. Согласно статистическим показателям и сделанным на их основе оценкам, динамика демографического развития Краснопартизанского  сельского поселения характеризуется следующими показателями.

Таблица 1

Динамика демографического развития Краснопартизанского  сельского поселения

| Наименование показателя | Факт |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. |
| Численность населения поселения, человек | 780 | 748 | 772 |
| Число родившихся, человек | 6 | 7 | 4 |
| Число умерших, человек | 11 | 7 | 7 |
| Естественный прирост (+) / убыль (-), человек | - 5 | 0 | - 3 |
| Миграционный прирост (+) / убыль (-), человек | - 27 | 24 | - 6 |

В период с 2011 г. численность населения поселения непрерывно снижалась.

Структура населения сельского поселения по отношению к трудоспособному возрасту приведена в таблице 2.

Таблица 2.

Структура населения сельского поселения по отношению к трудоспособному возрасту

| № п/п | Показатель | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность населения младше трудоспособного возраста, чел. | 205 | 196 | 182 |
| 2 | Численность населения трудоспособного возраста, чел. | 398 | 393 | 438 |
| 3 | Численность населения старше трудоспособного возраста, чел. | 177 | 159 | 152 |

На сегодняшний день возрастная структура населения Краснопартизанского  сельского поселения имеет определенный демографический потенциал на перспективу в лице относительного большого удельного веса лиц трудоспособного возраста. Однако, ситуация с возрастной структурой населения поселения остается неблагоприятной.

Демографический прогноз является   неотъемлемой частью комплексных экономических и социальных прогнозов развития территории и имеет чрезвычайно важное значение для целей краткосрочного, среднесрочного и долгосрочного планирования развития территории. Демографический прогноз позволяет дать оценку основных параметров развития населения (обеспеченность трудовыми ресурсами, дальнейшие перспективы воспроизводства и т.д.) на основе выбранных гипотез изменения уровней рождаемости, смертности и миграционных потоков.

1.2. Гидрографические данные

В гидрологическом отношении территория поселения представлена в основном маловодными реками (Чикалда и Волочайка) и балками не имеющими, в основном, постоянных водостоков. На территории поселения имеется несколько искусственных водоемов (прудов и водохранилищ: пруд-водохранилище на балке Чикалда 325,5 га, пруд «Курников Лиман» - 227,4 га, пруд «Солдатский» 405 га и 3 более малых пруда площадью от 15 до 27,7 га), расположенных в основном по балкам. Ледостав на водоемах начинается со второй декады декабря и длится до третьей декады февраля. Средняя толщина льда - 0,5 м. Питание водоемов происходит за счет атмосферных осадков и подземных вод. Воды ряда источников  сильно  минерализованы. Территория поселения не подвержена подтоплению.  Подтопление части п. Краснопартизанский возможно только при разрушении гидротехнических сооружений на балке Чикалда.

1.3. Климатические условия

По агроэкономическому районированию Ростовской области, территория Муниципального образования «Краснопартизанское сельское  поселение» относится к  континентальному климатическому району, характеризующемуся недостаточным увлажнением. Среднегодовая температура воздуха - + 8,2 С. Среднемесячная температура самого холодного месяца в году (января) равна –   минус 7-8,5°С, абсолютный минимум достигает – минус 37°С. Продолжительность периода с устойчивыми морозами составляет около 3-х месяцев. Безморозный период начинается со второй декады апреля и продолжается 165-175 дней. Глубина промерзания грунтов – 57 см. Высота снежного покрова – 10-15 см. Лето умеренно жаркое, средняя месячная температура июля +22-23°С, максимальная температура воздуха достигает +42°С.  Отмечаются суховеи.

Господствующими ветрами являются восточные. Зимой они приносят морозы и метели, летом – зной и большое количество пыли. В июле, августе в течение 6-14 дней дуют суховеи, которые часто переходят в земляные бури. Суховеи увеличивают дефицит влажности и иссушают почву. Количество ветреных дней в году составляет 305-314, т.е. около 86%.

Климат территории Краснопартизанского сельского поселения как и территории Ремонтненского района в целом является засушливым – количество осадков в среднем не превышает 350 мм в год. Наибольшее количество осадков – до  40 %, выпадает летом, часто в виде ливней.

Одной из характеристик климатических условий Краснопартизанского сельского поселения являются показатели агроклиматических ресурсов, то есть количественная оценка тепло- и влагообеспеченности растений и сельхозкультур, климатические условия, учитываемые в хозяйстве: количество осадков в вегетационный период, годовая сумма осадков, сумма температур за вегетационный период, продолжительность безморозного периода,  и т.д. Теплообеспеченность характеризуется суммой активных температур (среднесуточные температуры >10°С), а влагообеспеченность характеризуется коэффициентом увлажнения, который определяется отношением суммы атмосферных осадков к величине испаряемости.

Теплообеспеченность территории Краснопартизанского сельского поселения составляет 3 300°С.

Годовой коэффициент увлажнения (цветовой фон) территории Краснопартизанского сельского поселения составляет менее 0,33.

Эти данные свидетельствуют о весьма неблагоприятных условиях для  развития  земледелия из-за недостатка влаги для развития сельскохозяйственных культур.

1.4. Показатели сферы жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования

На территории Краснопартизанского  сельского поселения  предоставлением услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства занимаются 6 организаций и предприятий, в т.ч. ОАО  «Энергосбыт Ростовэнерго», ООО «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону», В настоящее время деятельность коммунального комплекса сельского поселения характеризуется неравномерным развитием систем коммунальной инфраструктуры поселения, низким качеством предоставления коммунальных услуг, неэффективным использованием природных ресурсов.

Причинами возникновения проблем является:

- высокий процент изношенности коммунальной инфраструктуры,

- неудовлетворительное техническое состояние жилищного фонда.

Следствием износа объектов ЖКХ является качество предоставляемых коммунальных услуг, не соответствующее запросам потребителей. А в связи с наличием  потерь в системах водоснабжения, что в целом негативно сказывается на финансовых результатах их хозяйственной деятельности.

Таблица 4.

| Показатель | Ед. измерения | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
| Общая площадь жилого фонда: | тыс.м2 | 17,2 |
| в том числе: |  |  |
| Муниципальный жилищный фонд | -//- | 0 |
| МКД (многоквартирные жилые дома) | -//- | 14,2 |
| из них в управлении: |  |  |
| УК (управляющая компания) | -//- | 0 |
| Управление ТСЖ | -//- | 0 |
| Непосредственное управление | -//- | 0 |
| МКД не выбравшие способ управления | -//- | 0 |
| Индивидуально-определенные жилые дома | -//- | 3,0 |
| Теплоснабжение |  |  |
| Отсутствует |  |  |
| Водоснабжение |  |  |
| Протяженность сетей | км | 8,6 |
| из них обслуживают жилищный фонд | -//- | 8,6 |
| Количество населенных пунктов обеспеченных водоснабжением | шт. | 2 |
| Газификация |  |  |
| Количество населенных пунктов газифицированных природным газом | шт. | 1 |
| Количество квартир и индивидуальных домовладений, газифицированных природным газом | шт. | 141 |
| Организация сбора и вывоза ТБО |  |  |
| Отсутствует  |  |  |
| Электроснабжение |  |  |
| Протяженность сетей наружного освещения | км. | 9,5 |
| Количество населенных пунктов обеспеченных энергоснабжением | шт. | 2 |

 организация сбора и вывоза ТБО осуществляется населением самовывозом.

1.5. Анализ текущего состояния систем теплоснабжения

В настоящее время в п.Краснопартизанский и с.Заповедное  централизованное теплоснабжение отсутствует. Частный сектор в основном отапливается от газовых котлов, небольшая часть частных домов  имеет печное отопление. Вид топлива  уголь. Общественные здания  имеют собственные газовые источники тепла.

1.6. Анализ текущего состояния  систем  водоснабжения

Источником водоснабжения для группового водопровода является водохранилище на балке Терновой с наполнением его донской водой из концевой части Орловского распределителя.  Водоснабжение п.Краснопартизанский предусматривается по следующей схеме: от магистрального водовода группового водопровода после очистных сооружений в районе х.Камышовка вода подается в резервуары, расположенные на площадке насосной станции перекачки в с.Подгорное, а затем с помощью насосно-силового оборудования насосной станции по водоводу  в резервуары, расположенные на  площадке насосной станции в п.Краснопартизанский. Вода из резервуаров забирается при помощи насосно-силового оборудования насосной станции, и предварительно пройдя обеззараживание гипохлоридом натрия, подается в водонапорные башни и существующую сеть поселка.Для обеспечения потребителей сельских населенных пунктов Краснопартизанского  сельского поселения услугой холодного водоснабжения осуществляется с помощью , водонапорных емкостей, разводящих сетей водоснабжения  протяженность которых составляет  8,6 км.  Потребление воды всеми потребителями составляет 17,4 тыс. м3 в год. Для решения проблемы с холодным водоснабжением необходим комплексный подход к решению этого вопроса.

Характеристика проблемы:

1. Износ сетей и объектов водоснабжения составляет 78%.

2. Аварийность на сетях ВКХ сельского поселения  составляет  15 порыва в год.

В связи с разработкой Программы была проделана работа по сбору сведений о состоянии существующих систем водоснабжения, которые приведены в таблице

Таблица 5.

Сведения о состоянии существующих систем водоснабжения

| Наименование населённого пункта | Техническое состояние системы водоснабжения (% износа, потребность в техническом улучшении) |  |  | Степень подверженности загрязнения источников водоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Источник водоснабжения | Напорно-регулирующие сооружения | Водопроводная сеть |  |
| П.Краснопартизанский | водовод | Водонапорная башня – 2 шт. | 8,1 км (требуется капитальный ремонт) | Санитарная охранная зона имеется (требуется замена) |
| С. Заповедное | водовод | Водонапорная башня – 1 шт. | 0,5 км (требуется капитальный ремонт) | Санитарная охранная зона не имеется(требуется оборудование) |

Действующая система водоснабжения находится в неудовлетворительном состоянии. За весь период эксплуатации, реконструкция водопроводных сетей проводилась в 2008 году, производился лишь частичный ремонт с заменой небольших участков водоводов при возникновении аварийных ситуаций. В результате этого санитарно-техническое состояние большей части водопроводных сетей неудовлетворительное, трубы изношены и коррозированы, что обуславливает аварии на системах водоснабжения. Физический износ водопроводных сетей в среднем  составляет 78%. В результате плохого технического состояния водопроводных сетей и запорной арматуры значительная часть от отпущенной воды ежедневно теряется из-за утечек и неучтенных расходов воды в сетях коммунальных водопроводов, поэтому дальнейшая эксплуатация без проведения реконструкционных мероприятий проблематична и неэффективна.

1.7. Анализ текущего состояния  систем газоснабжения

Газификация поселения осуществляется в соответствии с проектами «Рабочий проект Межпоселковый газопровод высокого давления от п.Октябрьский Республики Калмыкия до п.Краснопартизанский Ремонтненского района  Ростовской области» и «Рабочий проект распределительные газопроводы среднего давления п.Краснопартизанский Ремонтненского района Ростовской области» (разработчик – «Проектно-сметное бюро», г.Ростов-на-Дону, 2011 г.).

По территории поселения проходят следующие магистральные сети газоснабжения:

- ГРС п.Октябрьский Республики Калмыкия –. Краснопартизанский: диаметр газопровода 160х14,6мм, протяженность 3749 м;

- распределительный газопровод среднего и низкого давления в поселке

протяженностью 9899 м.

В ходе строительства принципиальных отклонений от проектных решений не было.

Распределительная сеть распределительных газопроводов среднего давления принята комбинированной (тупиково-закольцованной), низкого давления – тупиковой.

Распределительная сеть распределительных газопроводов среднего давления принята комбинированной (тупиково-закольцованной), низкого давления – тупиковой.

В системе газоснабжения  сельского поселения, можно выделить следующие основные задачи:

- подключение к газораспределительной системе  объектов нового строительства;

- обеспечение надежности газоснабжения потребителей;

- своевременная перекладка газовых сетей и замена оборудования;

- повышение уровня обеспеченности приборным учетом потребителей в жилищном фонде.

Мероприятия по газификации предусматривают повышение уровня обеспеченности приборным учетом потребителей в жилищном фонде. Оказать содействие в подключении домовладений  к газораспределительным сетям.

1.8. Анализ текущего состояния сферы сбора твердых бытовых отходов

Постановлением Главы Администрации Ремонтненского района Ростовской области от 21.09.1999 года  были выделены участки территорий под складирование твердых бытовых

отходов. Из категории прочих земель Краснопартизанскому сельскому поселению было

выделено  2,0 га земли.

Большим и проблематичным вопросом на протяжении целого ряда лет являлась уборка и вывоз хозяйственного мусора и твердых бытовых отходов. На территории поселения за отчетный период не организована система сбора и вывоза твердых бытовых отходов.

Организация сбора и вывоза ТБО осуществляется самовывозом. Собранные отходы вывозятся для на мусорные свалки, расположенные в  п.Краснопартизанский восточнее поселка на расстоянии 2,5 км. В с.Заповедное  юго-восточнее села на расстоянии 1 км от поселка.

Все вышеуказанные свалки являются действующими и санкционированными. Степень заполнения свалок п.Краснопартизанский 1720,0 т.в с.Заповедное 0,295 т.

Необходимо установить на территории  поселения  мусорные контейнеры  вместимостью 0,75 м.куб. для сбора мусора на улицах поселения, а также обязать каждое предприятие и учреждения и организации установить урну для сбора мусора.

Проектное предложение:

1. Рекультивация территории двух свалок ТБО: с восточной  стороны п.Краснопартизанский и с юго-восточной стороны села Заповедное.

2. Осуществлять регулярный контроль за состоянием полигона, параметрами его влияния на окружающую среду.

3. Использовать на полигоне прессовальную технику и захоронение отходов с уплотнением.

4. Обеспечить объекты здравоохранения установкой по обеззараживанию медицинских отходов.

5. Предусмотреть строительство в пределах территории полигона ТБО специально оборудованной биотермической ямы для захоронения трупов животных и биологических отходов. Согласно «Ветеринарно-санитарным правилам сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов», утвержденным 04.12.1995 г., уничтожение биологических отходов путем захоронения в землю категорически запрещается (п.1.7). Концентрация объектов по утилизации и захоронению отходов на одной площадке обусловлена как экономической, так и экологической целесообразностью.

6. Разработать схему обращения с отходами на территории муниципального образования Краснопартизанское сельское поселение. В составе схемы должны быть предусмотрены следующие первоочередные меры:

- выявление всех несанкционированных свалок и их рекультивация

- организация селективного сбора отходов в жилых образованиях в сменные контейнеры.

- обеспечение отдельного сбора и сдачу на переработку или захоронение токсичных отходов (1 и 2 классов опасности).

- заключение договоров на сдачу вторичного сырья на дальнейшую переработку за пределами населенного пункта.

- 7. На перспективу - разместить на полигоне ТБО мусоросжигательной (мусороперерабатывающей) установки для отдельных видов отходов. Основной задачей, стоящей перед администрацией поселения в области обращения с отходами производства и потребления, является обеспечение предоставления всем физическим и юридическим на территории поселения услуг по сбору, вывозу и утилизации ТБО в соответствии с действующим природоохранным законодательством. Ее решение позволит обеспечить функционирование системы сбора, вывоза и утилизации отходов, что позволит обеспечить улучшение качества окружающей среды и экологической безопасности на территории поселения.

1.9. Анализ текущего состояния  системы водоотведения

На сегодняшний день система централизованного водоотведения и последующая очистка в сельском поселении отсутствует. Из-за отсутствия централизованной канализационной системы стоки накапливаются в выгребных ямах.

1.10.  Анализ текущего состояния системы электроснабжения.

Электроснабжение жилищно-коммунального сектора п.Краснопапртизанский и с.Заповедное осуществляется от существующих потребительский трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ. Питание ТП  выполнено по  фидерным воздушным линиям 10кВ от ПС 110/35/10 расположенной в п.Краснопартизанский и от ПС 35/10  расположенной в с. Заповедное.

Электроснабжение потребителей Краснопартизанского  сельского поселения осуществляется от электроподстанции, обслуживаемой ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго». Организация, эксплуатирующая электросети,  – РЭС Ремонтненский участок.

Существующие линии электропередач выполнены на железобетонных  опорах. Кроме того, сечение проводов не соответствует напряжению и нагрузке сетей. Поэтому появляется необходимость в реконструкции существующих ВЛ 10; 0,4 кВ, отработавших нормативный срок эксплуатации и выработавших свой ресурс.

Большое количество комплектных  трансформаторов 10/0,4 кВ отслуживших нормативный срок эксплуатации (более 25 лет) и не отвечающие по техническому состоянию требованиям действующих нормативно-технических документов требуют замены (реконструкции), так как затраты на капитальный ремонт сопоставимы, и даже превышают затраты по реконструкции. Эксплуатация трансформаторов со сверхнормативным сроком приводит к изменению технических характеристик внутренних элементов и как следствие увеличение потерь на 5-7%. Кроме того, вследствие роста потребной мощности у потребителей часть трансформаторов работает с перегрузкой по мощности, что приводит к снижению напряжения в сети 0,38-10 кВ и росту потерь электроэнергии.

Выполнение объемов работ по реконструкции ВЛ-0,4 кВ и ТП 10/0,4 кВ позволит значительно повысить безопасность эксплуатации электроустановок, надежность электроснабжения потребителей, качество электроэнергии и снизить технологические потери в сетях 0,4 кВ.  Администрация Краснопартизанского  сельского поселения имеет в собственности  сети уличного освещения протяженностью 9,5 км

Приборами учета электрической энергии обеспечены  все потребители. Одной из проблем объективного и эффективного учета электрической энергии является эксплуатация устаревших приборов учета с высокой степенью погрешности. Это условие существенно затрудняет внедрение автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии, которая в настоящее время функционирует только по «верхнему уровню» на питающих центрах.

Нормы потребления жилищно-коммунального сектора включая расход электроэнергии на жилые и общественные здания, предприятия коммунально-бытового обслуживания, наружного освещение, системы водоснабжения.

Мероприятиями по развитию системы электроснабжения Краснопартизанского  сельского поселения станут:

- внедрение современного электроосветительного оборудования, обеспечивающего экономию электрической энергии.

- 2.  Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации  Программы.

- 2.1. Основные цели Программы.

Основной целью Программы является создание условий для приведения объектов и сетей коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия для проживания граждан и улучшения экологической обстановки на территории  Краснопартизанского  сельского поселения.

Программа направлена на снижение уровня износа, повышение качества предоставляемых коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации. В рамках данной Программы должны быть созданы условия, обеспечивающие привлечение средств внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, а также сдерживание темпов роста тарифов на коммунальные услуги.

2.2. Основные задачи Программы.

1. Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры.

2. Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры.

3. Обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселения.

4. Повышение качества предоставляемых ЖКУ.

5. Снижение потребление энергетических ресурсов.

6. Снижение потерь при поставке ресурсов потребителям.

7. Улучшение экологической обстановки в сельском поселении.

8. Повышение уровня газификации населённых пунктов   сельского поселения.

2.3. Сроки и этапы реализации Программы.

Программа действует с 1 января 2016 года по 31 декабря 2029 года. Реализация программы будет осуществляться весь период.

3. Мероприятия по развитию системы коммунальной инфраструктуры

3.1. Общие положения

- Основными факторами, определяющими направления разработки Программы, являются:

- тенденции социально-экономического развития поселения, характеризующиеся незначительным снижением численности населения;

- состояние существующей системы коммунальной инфраструктуры;

- перспективное строительство малоэтажных домов, направленное на улучшение жилищных условий граждан;

- сохранение оценочных показателей потребления коммунальных услуг;

- Мероприятия разрабатывались исходя из целевых индикаторов, представляющих собой доступные наблюдению и измерению характеристики состояния и развития системы коммунальной инфраструктуры, условий их эксплуатации. Достижение целевых индикаторов в результате реализации Программы характеризует будущую модель коммунального комплекса поселения.

- Комплекс мероприятий по развитию системы коммунальной инфраструктуры, поселения разработан  по следующим направлениям:

- строительство и модернизация оборудования, сетей организаций коммунального комплекса  в целях повышения качества товаров (услуг), улучшения экологической ситуации;

- строительство и модернизация оборудования и сетей в целях подключения новых потребителей в объектах капитального строительства;

- Разработанные программные мероприятия систематизированы по степени их актуальности в решении вопросов развития системы коммунальной инфраструктуры  в сельском поселении и срокам реализации.

- Сроки реализации мероприятий Программы  определены исходя из актуальности и эффективности мероприятий (в целях повышения качества товаров (услуг), улучшения экологической ситуации).

- Мероприятия, реализуемые для подключения новых потребителей, разработаны исходя из того, что организации коммунального комплекса обеспечивают  требуемую для подключения мощность, устройство точки подключения и врезку в существующие магистральные трубопроводы, коммунальные сети до границ участка застройки. От границ участка застройки и непосредственно до объектов строительства прокладку необходимых коммуникаций осуществляет Застройщик. Точка подключения находится на границе участка застройки, что отражается в договоре на подключение. Построенные Застройщиком сети эксплуатируются Застройщиком или передаются в муниципальную собственность в установленном порядке по соглашению сторон.

- Объемы мероприятий определены усреднено. Список мероприятий на конкретном объекте детализируется после разработки проектно-сметной документации (при необходимости после проведения энергетических обследований).

Финансовые потребности на реализацию мероприятий Программы комплексного развития распределены между источниками финансирования без учета платежей за пользование инвестированными средствами и налога на прибыль, размер которых должен быть учтен при расчете надбавок к тарифам (инвестиционных составляющих в тарифах) на товары и услуги и тарифов на подключение. Источниками финансирования мероприятий Программы являются средства областного бюджета, местного бюджета. Объемы финансирования мероприятий из областного  бюджета определяются после принятия программ в области развития и модернизации систем коммунальной инфраструктуры и подлежат ежегодному уточнению после формирования областного бюджета на соответствующий финансовый год с учетом результатов реализации мероприятий в предыдущем финансовом году. Если мероприятие реализуется в течение нескольких лет, то количественные и стоимостные показатели распределяются по годам по этапам, что обуславливает приведение в таблицах программы долей единиц.

Собственные средства организаций коммунального комплекса, направленные на реализацию мероприятий по повышению качества товаров (услуг), улучшению экологической ситуации представляют собой величину амортизационных отчислений (кроме сферы теплоснабжения), начисленных на основные средства, существующие и построенные (модернизированные) в рамках соответствующих мероприятий.

- Средства, полученные организациями коммунального комплекса в результате применения надбавки (инвестиционной составляющей в тарифе), имеют целевой характер и направляются на финансирование инвестиционных программ в части проведения работ по модернизации, строительству и восстановлению коммунальной инфраструктуры, осуществляемых в целях повышения качества товаров (услуг), улучшения экологической ситуации, или на возврат ранее привлеченных средств, направленных на указанные мероприятия.

Средства, полученные организациями коммунального комплекса в результате применения платы за подключение, имеют целевой характер и направляются на финансирование инвестиционных программ в части проведения работ по модернизации и новому строительству коммунальной инфраструктуры Краснопартизанского  сельского поселения, связанным с подключением объектов капитального строительства, или на возврат ранее привлеченных средств, направленных на указанные мероприятия.

Перечень программных мероприятий приведен в приложении № 1 к Программе

3.2. Система водоснабжения

Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий Программы комплексного развития системы водоснабжения потребителей поселения являются:

- разработка ПСД на реконструкцию водопровода

- реконструкция водопроводных сетей;

- оборудование  санитарных зон источников питьевого водоснабжения.

-разработка ПСД на строительство скважины

- строительство скважины.

- оборудование зоны санитарной охраны 1 пояса водонапорной башни в с.Заповедное.

Перечень программных мероприятий приведен в приложении № 1 к Программе.

3.3. Система газоснабжения

Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий Программы комплексного развития системы водоснабжения потребителей поселения являются:

- завершение газификации домовладений не подключенных к газораспределительным сетям;

-  подключение  административных зданий  к газораспределительным сетям.

программных мероприятий приведен в приложении № 1 к Программе.

3.4. Система сбора и вывоза твердых бытовых отходов

Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий Программы комплексного развития  системы сбора и вывоза твердых бытовых отходов потребителей поселения, являются:

Приобретение мусорных контейнеров и оборудование площадок для мусора.

Перечень программных мероприятий приведен в приложении № 1 к Программе.

3.5. Система электроснабжения

Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий Программы комплексного развития системы электроснабжения  потребителей поселения являются:

В сфере электроснабжения:

- внедрение современного электроосветительного оборудования, обеспечивающего экономию электрической энергии.

Перечень программных мероприятий приведен в приложении № 1 к Программе.

4. Механизм реализации  Программы и контроль за ходом ее выполнения

Реализация Программы осуществляется Администрацией Краснопартизанского  сельского поселения. Для решения задач Программы предполагается использовать средства  областного бюджета, в т.ч. выделяемые на целевые программы Ростовской области, средства местного бюджета, собственные средства предприятий коммунального комплекса.

Пересмотр тарифов на ЖКУ производится в соответствии с действующим законодательством.

В рамках реализации данной Программы в соответствии со стратегическими приоритетами развития Краснопартизанского  сельского поселения, основными направлениями сохранения и развития коммунальной инфраструктуры будет осуществляться мониторинг проведенных мероприятий и на основе этого осуществляется корректировка мероприятий Программы.

Исполнителями Программы являются администрация Краснопартизанского  сельского поселения и организации коммунального комплекса.

Контроль за реализацией Программы осуществляет по итогам каждого года Администрация Краснопартизанского  сельского поселения и Собранием депутатов Краснопартизанского  сельского поселения

- Изменения в Программе и сроки ее реализации, а также объемы финансирования из местного бюджета могут быть пересмотрены Администрацией поселения по ее инициативе или по предложению организаций коммунального комплекса в части изменения сроков реализации и мероприятий программы.

5. Оценка эффективности реализации Программы

Основными результатами реализации мероприятий в сфере ЖКХ  являются:

- модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры поселения;

- улучшение качественных показателей  воды;

- устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека. Наиболее важными конечными результатами реализации программы являются:

- снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;

- снижение количества потерь воды;

- повышение качества предоставляемых услуг жилищно-коммунального комплекса;

- обеспечение надлежащего сбора и утилизации твердых и жидких бытовых отходов;

- улучшение экологического состояния  окружающей среды.

Приложение № 1 к Программе

Перечень программных мероприятий по развитию коммунальной инфраструктуры, сбора твердых бытовых отходов

| № п/п | Содержание мероприятия | Источники финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Разработка ПСД на реконструкцию внутрипоселковых водопроводных сетей п.Краснапартизанский | областной бюджет и местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Реконструкция внутрипоселковых водопроводных сетей п.Краснопартизанский | областной бюджет и местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 680,0 | 520,0 |
| 1.3 | Оборудование санитарных зон источников питьевого водоснабжения п.Краснопартизанский | областной бюджет и местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Разработка ПСД на строительство скважины в п.Краснопартизанский | областной бюджет и местный бюджет |  |  |  | 280,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Строительство скважины в п.Краснопартизанский | областной бюджет и местный бюджет |  |  |  |  | 890,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Оборудование санитарных зон источников питьевого водоснабжения 1 пояса с.Заповедное | областной бюджет и местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,7 | Приобретение насосного оборудования на объекты ВКХ | областной бюджет и местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Приобретение и установка пожарных гидрантов | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,0 |  |  |  |
| 2 | Газоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Модернизация котельной с переводом на природный газ котельной администрации | Местный бюджет" |  |  | 100,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Сфера сбора и вывоза ТБО |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 3.1 | Приобретение Бульдозера Б - 120 | областной бюджет и местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | 4500,0 |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Строительство площадок для контейнеров для сбора и вывоза ТБО | областной бюджет и местный бюджет |  | 40,0 | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 180,0 | 180,0 | 180,0 |
| 3.3 | Приобретение контейнеров для сбора и вывоза ТБО | областной бюджет и местный бюджет |  | 30,0 | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
| 4 | Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Приобретение энергосберегающих ламп для уличного освещения и других установок | местный бюджет |  | 15,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 25,0 | 11,9 | 63,0 | 65,5 | 68,2 | 20,0 | 20,0 |
| 4.2 | Содержание сетей уличного освещения | местный бюджет | 25,0 | 15,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 20,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
|  | ВСЕГО |  | 25,0 | 100,0 | 200,0 | 330,0 | 940,0 | 50,0 | 50,0 | 45,0 | 4541,9 | 50,0 | 111,5 | 338,2 | 970,0 | 810,0 |