Приложение  № 3

К Тому 4 Конкурсной документации

ПЛАН  -  ГРАФИК

Реализации мероприятий по реконструкции и модернизации Объекта концессионного соглашения по Краснопартизанскому сельскому поселению Ремонтненского  района Ростовской области

| Мероприятия по ремонтно-востановительным работам по объектам водоснабжения | Сроки выполнения |
| --- | --- |
| Укладка трубопровода из полиэтиленовых труб ф 150 мм по ул.Центральная , Ленина ,Садовая, Южная ,Степная Установка задвижек или клапанов обратных чугунных ф50,100,150 Замена запорной арматуры ф100мм -1шт .Разводящий колодец на пересечении ул.Ленина и ул.Садовая Замена запорной арматуры ф 100мм-1шт.Разводящий колодец на пересечении ул.Южная и ул.Садовая Замена запорной арматуры ф100мм -3 шт. Разводящий колодец ул.Центральная,49 Замена запорной арматуры ф 150 -2 шт. Разводящий колодец на вводе в п.Краснопартизанский | 2015-2020 гг. |