# АДМИНИСТРАЦИЯ

# КРАСНОПАРТИЗАНСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

# РЕМОНТНЕНСКОГО  РАЙОНА    РОСТОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.12. 2013 года                             № 143                                        п.Краснопартизанский

Об       утверждении         перечня        первичных

средств пожаротушения для     индивидуальных

жилых домов Краснопартизанского сельского поселения

Во исполнение Федеральных законов: от 06.11.2003 г. № 131-ФЗ от 22.08.2004 г. № 122-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с применениями федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить перечень первичных средств пожаротушения для индивидуальных жилых домов Краснопартизанского сельского поселения (Приложение 1)

2. Признать утратившим силу постановление Главы Краснопартизанского сельского поселения « Об утверждении перечня первичных средств пожаротушения для индивидуальных домов» № 31 от 22 .08. 2006 года.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Краснопартизанского

сельского поселения                                                             П.Я.Сидоренко

Приложение №1

к постановлению администрации

Краснопартизанского сельского поселения

от 30.12.2013 года №143

# Перечень первичных средств пожаротушения для

# индивидуальных жилых домов

# Краснопартизанского сельского поселения

- У каждого жилого дома должна быть установлена емкость (бочка) с водой. Бочки для хранения воды должны иметь объем не менее 0,2 куб.м. и комплектоваться ведрами;

- У каждого жилого дома должен быть установлен ящик для песка, который должен иметь объем 0,5; 1,0 и 3 куб.м. и комплектоваться совковой лопатой.

- В каждом жилом доме должен быть огнетушитель, который должен содержаться согласно паспорта и вовремя перезаряжаться;

- Каждое жилое помещение (дом, квартира, изба) должно быть оборудовано  автономными пожарными извещателями;

- На электрооборудование должно быть установлено УЗО;

- Из расчета на каждые 10 домов необходимо иметь пожарный щит, на котором должно находится: лом, багор, 2 ведра, 2 огнетушителя объемом не менее 10 литров каждый, 1 лопата штыковая, 1 лопата совковая, асбестовое полотно, грубошерстная ткань или войлок (кошма, покрывало из негорючего материала), емкость для хранения воды не менее 0,2 куб.м.;